- 4.1 Установка ПО

4.1.1 Установка СУБД и настройка

4.1.1.1 Установите из репозитория PostgreSQL выполнив следующие команды терминале (Astra Linux):

sudo apt-get install php-pgsql

sudo apt-get install postgresql

4.1.1.2 Выполните развертывание базы данных. Смените пользователя терминала:

sudo -i -u postgres

Смените пароль пользователя postgres:

ALTER USER postgres PASSWORD 'postgres1';

Создайте базу данных:

createdb database_kdd;

Выполните подключение к базе данных:

connect database_kdd;

Выполните запросы создания таблиц базы данных sql_ATC-21.sql

4.1.1.3 Для Windows скачайте с сайта PostgreSQL установочные файлы и произведите установку, развёртывание базы данных произведите с помощью программы, идущей в комплекте с установкой PostgreSQL - pgAdmin 4.

4.1.2 Установка QT

4.1.1.1 Установите из репозитория PostgreSQL выполнив следующие команды терминале (Astra Linux):

sudo apt install libqt5

sudo apt-get install postgresql-client libpq-dev

sudo apt-get install libqt4-sql-psql

sudo apt install libqt5sql5-psql

sudo apt install libqt5serialport5-dev

sudo apt-get install libqt5serialport5-dev

4.1.1.2 Для Windows скачайте с сайта QT установочные файлы и произведите установку.

4.1.3 Установка ПО

4.1.1.1 Для установки ПО на Astra Linux cкопируйте папку ATC_user_local из дистрибутива в домашнюю папку пользователя. Перейдите в терминале в папку ATC_user_local и добавьте права на исполнение следующим файлам:

sudo chmod +x start_ATC.sh

sudo chmod +x start_work_table.sh

sudo chmod +x ATC_user_local

Добавьте файл start_work_table.sh на рабочий стол, а файл start_ATC.sh в автозагрузку.

4.1.4 Конфигурация ПО

4.1.4.1 Параметры ПО представлены в файле settings.ini, который хранится в директории программы (ATC_user_local) СДС пользователя таблица 3.

Таблица 3 - Параметры ПО

| Параметр | Расшифровка |
| --- | --- |
| Input_value | Определяет тип идентификации (код доступа (рисунок 7)) - Табельный номер - Прокси карта - Штрих код - Идентификатор в системе АСИДК По умолчанию: «0» |
| Label_start | Фраза идентификации (рисунок 7) По умолчанию: «Введите код доступа или используйте прокси карту». |
| SERVICE_SDS_ASIDK | Способ взаимодействия с АСИДК: 0- работа с базой УВД-21 Гамма (АС) (Postgres) 1- сервисное ПО взаимодействия с другими базами (АСИДК) По умолчанию: «0» |
| ip_database | Ip – сервера postgresql (комплекта) По умолчанию: «127.0.0.1» |
| DatabaseName | Название базы: По умолчанию: «kdd» |
| UserName | Имя пользователя базы данных: По умолчанию: «postgres» |
| Password | Пароль базы данных |
| Password_Settings | Пароль входа в настройки: По умолчанию: «000011112222» |
| Password_Settings_Out | Пароль выхода из приложения: По умолчанию: «0000111122220000» |
| Count_KID | Количество блоков хранения |
| Count_cell | Количество ячеек блоков хранения |
| kas_height | Количество модулей хранения |
| kas_width | Количество ячеек в модуле хранения |
| Flag_Waiting_Close_Cell | Вывод сообщения необходимости закрытия ячейке - не подключен - подключен По умолчанию: «0» |
| Close_cell_form_time | Время закрытия уведомления пользователя, в секундах По умолчанию: «5» |
| Sensor_RZS | Подключен индикатор загрязненности ИЗ-23: - не подключен - подключен По умолчанию: «0» |

Таблица 3 Продолжение

| Time_Message _Open | Время сообщения о открытии ячейки По умолчанию: «10» |
| --- | --- |
| ID_set | Идентификатор текущего комплекта в базе данных |
| Path_RAM | Директория в оперативной памяти для временного хранения данных По умолчанию: /tmp/ATC_gamma |
| Mail_Send_Error | Почта для отправки уведомлений о возникновении критических событий |
| TimeSynhro | Время синхронизации По умолчанию: |
| Server_ip_database | Ip – сервера postgresql (комплекта), если параметры не указаны, то считается, что текущий комплект ведущий По умолчанию: «127.0.0.1» |
| Server_DatabaseName | Название базы: По умолчанию: «kdd» |
| Server_UserName | Имя пользователя базы данных: По умолчанию: «postgres» |
| Server_Password | Пароль базы данных |
| Flag_Open_Cell_Remote | Открытие ячеек удаленно (из вкладок комплекты/ячейки ) - не открывать - открывать По умолчанию: «0» |
| Mode_work | Работа исключительно в системе учета и хранения - обычный режим на блоке хранения - удаленный режим работы |

4.1.4.2 Состав программного обеспечения приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Состав программного обеспечения

| Программное обеспечение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Директория | Описание |
| Read_card_proxy | C:\ATC_user_local /home/sds/ ATC_user_local | Cохраняет и обрабатывает данные о считаной карте (при комплектации) |
| Read_barcode | C:\ATC_user_local /home/sds/ ATC_user_local | Cохраняет и обрабатывает данные о считаном штрих-коде (при комплектации) |
| ATC_user_local (АРМ ОПЕРАТОРА «УВД-21 «Гамма») | C:\ATC_user_local /home/sds/ ATC_user_local | Основная пользовательская программа выполняет функции выдачи/сдачи дозиметра при взаимодействии с АСИДК. Отображает состояние ячеек подключенных модулей хранения. |
| SERVICE_SDS_ASIDK | C:\ATC_user_local /home/sds/ATC_user_local | Обмен данными с СУБД АСИДК или АСИДК, |
| ATC_STOP.sh или ATC_STOP.bat | Рабочий стол | Выключение программного обеспечения |
| ATC_START.sh или ATC_START.bat | Рабочий стол | Запуск программного обеспечения |
| ATC_install.sh или ATC_install.bat | Диск с программным обеспечением | Установка\переустановка программного обеспечения |
| RZS | C:\rzs /home/sds/rzs | Программа индикатор загрязнения ИЗ-23 (при комплектации) |
| ARM_DOZ_ASIDK_LOCAL_ATC_user_local (АРМ ОПЕРАТОРА «УВД-21 «Гамма») | C:\ARM_DOZ_ASIDK_ LOCAL_ATC_user_local /home/sds/ARM_DOZ_ASIDK_LOCAL_ATC_user_local | Программа (модуль учета и хранения) автоматизации хранения, выдачи, сдачи хранимого содержимого, задания параметров эксплуатации, учета и формирования отчетов, контроля пользователей |

2.3.7.1 Настройки подключаемых блоков хранения к блоку управления хранятся в файлах Settings_KID0.ini, Settings_KID1.ini, … (до Settings_KID10.ini), до 11 блоков управления (таблица 5).

Таблица 5 – Состав программного обеспечения

| Параметр | Расшифровка |
| --- | --- |
| kas_name | Имя блока хранения По умолчанию: «T1» |
| kas_count_cell | Количество ячеек По умолчанию: «120». |
| kas_height | Количество блоков хранения (кассетниц) По умолчанию: «6» |
| kas_width | Количество ячеек в блоке хранения По умолчанию: «20» |
| kas_port | Порт шкафа хранения По умолчанию: «0» |
| kas_first_number_cell | № первой ячейки шкафе хранения По умолчанию: «0» |

4.2 Принципы взаимодействия интерфейса пользователя с базой данных

Программное обеспечение структурно состоит из нескольких частей (рисунок 2):

- клиентская часть интерфейса пользователя (обеспечивает взаимодействие оператора с базой данных и устройством хранения и выдачи посредством ПО АРМ оператора «УВД-21 «Гамма»)

- ПО АРМ оператора «УВД-21 «Гамма» (обрабатывает запросы пользователя и формирует отчеты, открывает необходимые ячейки, предоставляет возможность удаленного контроля);

База данных

(АСИДК)

интерфейс пользователя

АРМ оператора «УВД-21 «Гамма»

клиентская часть (Устройство хранения и выдачи)

серверная часть

Веб-сервер

или

АРМ оператора «УВД-21 «Гамма»

База данных АРМ оператора «УВД-21 «Гамма»

(СУБД PostgreSQL)

серверная часть, ведущий комплект

ARM_DOZ_ASIDK_LOCAL

Синхронизация с АСИДК

База данных АРМ оператора «УВД-21 «Гамма»

(СУБД PostgreSQL)

серверная часть, ведомый комплект

клиентская часть

удаленное

управление

АРМ оператора УВД-21 гамма

Рисунок 2 - Структурная схема работы ПО